Omfang

Montering af fleksibel gennemføring

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

Fleksibel støbeform

Radon Tætningsmasse

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Radon fleksibel støbeform anvendes til at lave en støbeform til Radon tætningsmasse. Støbeformen med selvklæbende underside monteres direkte på Radonspærren omkring emnet og sikrer, at tætningsmassen ikke flyder væk. Der skal anvendes min. 300 ml tætningsmasse pr. støbeform.

Det skal sikres, at den underliggende konstruktion er tætnet således, at støbemassen ikke flyder ned i konstruktionen under montagen.